# POŽADOVANÉ PŘEDNASTAVENÍ MĚNIČŮ iC5, iG5A PŘED EXPEDICÍ

Charakter řízeného pohonu

ventilátor

čerpadlo

kompresor

dopravník

jiný: ........................................

- Napěťová soustava řízeného pohonu

1 x 230V / 50Hz

pouze 3 x 400V / 50Hz

možnost přepojení ve svorkovnici motoru na napěťovou soustavu 3 x 230V (zapojení do )

Jiná: .......................................

Jmenovitý proud motoru

v soustavě 1 x 230V: ...........

v soustavě 3 x 400V: ...........

v soustavě 3 x 230V: ........... (je-li možné přepojení viz. bod 2)

Způsob zadávání povelu start/stop

tlačítky přímo na měniči

logickým povelem z nadřazeného řídícího systému

dálkovým ovladačem FRECON TELECONTROL

přivedením/odpojením napájecí sítě

nárůstem/poklesem analogového řídícího signálu nad/pod určitou (pevně stanovenou) mez

po sériové lince

Je požadován zpětný chod (reverzace)

Ano

Ne

Způsob zadávání řídící frekvence

tlačítky (potenciometrem) přímo na měniči

externím potenciometrem

potenciometrem na dálkovém ovladači FRECON TELECONTROL

8 polohovým přepínačem přednastavených frekvencí na dálkovém ovladači FRECON

TELECONTROL

přednastavené frekvence (až 8 hodnot) zadávané kombinací logických signálů přivedených na

řídící svorkovnici

pomocí PID

po sériové lince

analogovým signálem: 0  10V /  0  10V / -10  10V / 0  20mA / 4  20mA*

* podtrhněte požadovaný typ analogového signálu

Požadované hodnoty řídící frekvence

Rozsah pásma řídící frekvence

FMIN: ..............

FMAX: ..............

- Hodnoty přednastavených frekvencí

f1: FMIN

f2: ............

f3: ............

f4: ............

f5: ............

f6: ............

f7: ............

f8: ............

- Prahová hodnota řídícího analogového signálu nebo frekvence, při které se měnič zapíná/vypíná (viz. bod 4 nárůstem/poklesem): ......................

Je řízený motor vybaven termokontaktem

Ano

Ne



Požadujete přímé připojení termokontaktu na samostatný logický vstup měniče nastavený na

funkci: poruchy – rozepnuto:

Ano

Ne

Je řízený motor vybaven termistorem pro ochranu vinutí?

Ano

Ne



Požadujete přímé připojení termistoru na samostatný logický vstup měniče nastavený na

funkci: poruchy – rozepnuto:

Ano

Ne



Pozn.: není nutné použití externího vyhodnocovacího relé.

Součástí dodávky bude odpor děliče napětí.

- Výstupní signály

Logický výstup relé

Porucha

Chod

Jiné ...........

Logický výstup – otevřený kolektor

Porucha

Chod

Jiné ...........

Je požadováno přídavné externí relé pro otevřený kolektor?

Ano

Ne

Analogový výstup: 0  10V

výstupní frekvence

výstupní napětí

výstupní proud

napětí DC meziobvodu

Požadujete pro měnič speciální kryt svorek?

Ano

Ne